液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

容器（貯蔵能力1,000kg以上、3,000kg未満）表

１　届出の内容

| 液化石油ガス設備工事 | 新設 ・ 変更 |
| --- | --- |

２　液化石油ガス販売事業所（予定）

| 登録番号 | 事業者名称・販売所名称 |
| --- | --- |

３　工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入すること）

| 氏 名 | 免状交付地 | 設備士免状NO | 直近の講習受講年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 都道府県 |  | 年 月 日 |

４　供給設備

| 項 目 | 対応事項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 保安距離を確保でき ない場合の障壁 第一種保安物件 16.97ｍ 第二種保安物件 11.31ｍ | 高 さ | 壁 厚 | 構 造 |
| （２）火気施設との距離 | ・水平距離（ ｍ） ・対象物件（ボイラー、焼却炉、燃焼器具、電気設備、 その他 ） ・５ｍ未満の場合の措置（ ） |  |  |
| （３）容器の腐食防止措置 | イ 床は水平で排水が良い。（コンクリート打ち等） ロ その他 （ ） |  |  |
| （４）容器の転落、転倒等 による損傷防止措置 | イ チェーン ロ その他 （ ） |  |  |
| （５）滞留防止措置 | ・容器置場の面積 ㎡ ・換気口面積（合計） ㎡ ＊２方向以上に分散し、床面に接していること。 |  |  |
| （６）屋根又は遮へい板 | イ 屋根 （不燃性又は難燃性 軽量） ロ 遮へい板（ 〃 ） |  |  |
| （７）消火設備 | イ 消火器 個 ロ その他 （ ） |  |  |

液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

容器（貯蔵能力1,000kg以上、3,000kg未満）裏

| （８）強制気化装置 | イ あり ロ なし ＊イの場合型式認定合格証を添付すること |
| --- | --- |

５　ガス漏れ警報器設置状況

| 設置年月日 | メーカー・型式・機種名等 | 設置個数 |
| --- | --- | --- |

６　施工後の表示　（掲示したものと同様に記入すること）

| 工事事業者の氏名又は名称 | 連絡先 | 施行年月日又は工事番号 |
| --- | --- | --- |

７　配管の状況

| - 配管がすべて露出 （２）すべて埋設又は一部埋設 | （２）の場合埋設管腐食防止措置 |
| --- | --- |

8　添付書類

（１）案内図

（２）供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）

及び障壁等の構造図

（火気距離、保安距離、火気施設距離等記入）

（３）配管図（アイソメ図）

（４）気密試験結果（自記圧力計記録）

（５）写真　供給設備（容器、容器置場付近、集合配管、埋設配管、消火設備、警戒標、屋根、さく、へい等）

消費設備（ガス漏れ警報装置）