液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

貯槽（貯蔵能力500kg超、1,000kg未満）表

| 液化石油ガス設備工事 | 新設 ・ 変更 |
| --- | --- |

| 登録番号 | 事業者名称・販売所名称 |
| --- | --- |

| 氏 名 | 免状交付地 | 設備士免状NO | 直近の講習受講年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 都道府県 |  | 年 月 日 |

| 項 目 | 対応事項 |
| --- | --- |
| 保安距離を確保でき ない場合の障壁 第一種保安物件 16.97ｍ 第二種保安物件 11.31ｍ | 高 さ | 壁 厚 | 構 造 |
| （２）埋設した場合の措置 | 貯槽の頂部 地盤面から ｃｍ |
|  | 乾燥砂 ・ 水没 ・強制換気装置 |
| （３）火気施設との距離 | 水平距離（ ｍ） 対象物件（ボイラー、焼却炉、燃焼器具、 電気設備、その他 ） ５ｍ未満の場合の措置 （ ） |
| （４）安全弁の放出管開口 部の位置 | イ 地盤面から ｍ ロ 貯槽の頂部から ｍ |
| （５）消火設備 散水装置 等 | イ 散水装置（能力 ） ロ 消火栓 個 ハ 消火器 個 |

液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

貯槽（貯蔵能力500kg超、1,000kg未満）裏

| （６）強制気化装置 | イ あり ロ なし ＊イの場合型式認定合格証を添付すること |
| --- | --- |

| 設置年月日 | メーカー・型式・機種名等 | 設置個数 |
| --- | --- | --- |

| 工事事業者の氏名又は名称 | 連絡先 | 施行年月日又は工事番号 |
| --- | --- | --- |

| 配管がすべて露出 すべて埋設又は一部埋設 | （２）の場合埋設管腐食防止措置 |
| --- | --- |

（１）案内図

（２）供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）

火気距離、保安距離、火気施設距離明記

（３）貯槽の構造図

（４）配管図（アイソメ図）

（５）気密試験結果

（６）写真　供給設備（貯槽（表示）、貯槽周辺、集合配管、埋設配管、

バルブ及び配管の表示、消火施設等）

消費設備（ガス漏れ警報装置）

# Text boxes

１　届出の内容

２　液化石油ガス販売事業所（予定）

３　工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入すること）

４　供給設備

５　ガス漏れ警報器設置状況

６　施工後の表示　（掲示したものと同様に記入すること）

７　配管の状況

８　添付書類